## Slide 1
G5
MB7
MB15
MB14
4
3
N
+ve
+ve
P
P
(10-
(10-70Vac)
(100-
2
XFV/ XFV/ XFV/ XFV/ XFV/ XFV/ UC/12 UC/24 AC/115 AC/230 UC/VRA DC/VRC
-ve (0V) -ve (0V) N N -ve (0V) -ve (0V)
+ve / P +ve
(12Vac/dc) (24Vac/dc) (115Vac) (115Vac) 100Vdc) 130Vdc)
1
1 2 Flash Speed
Off Off 60 fepm (1Hz)
On Off 30 fepm (0.5Hz)
Off On 90 fepm (1.5Hz)
On On 45 fepm (0.75 Hz)
5
1
2
SOVERIN CONTROL, S.L. Alameda Urquijo, 80 oficinas - 48013 – BILBAO (Vizcaya)
Tfno: +34 94 454 33 33 Fax: +34 94 454 50 77 E-mail: info@soverincontrol.com Pag web: www.soverincontrol.com
Luz Intermitente de Xenon XFV