## Slide 1
G7
MB12
MB7
3
N
+ve
+ve
P
P
(10-
(10-70Vac)
+ve
130Vdc)
2
XFG/ XFG/ XFG/ XFG/ XFG/ XFG/ UC/12 UC/24 AC/115 AC/230 UC/VRA DC/VRC
-ve (0V) -ve (0V) N N -ve (0V) -ve (0V)
+ve / P
(12Vac/dc) (24Vac/dc) (115Vac) (115Vac) 100Vdc) (100-
1
1 2 Flash Speed
Off Off 60 fepm (1Hz)
On Off 30 fepm (0.5Hz)
Off On 90 fepm (1.5Hz)
On On 45 fepm (0.75 Hz)
4
1
2
Luz Intermitente de Xenon XFG
SOVERIN CONTROL, S.L. Alameda Urquijo, 80 oficinas - 48013 – BILBAO (Vizcaya)
Tfno: +34 94 454 33 33 Fax: +34 94 454 50 77 E-mail: info@soverincontrol.com Pag web: www.soverincontrol.com